# PIANO DI LAVORO ANNUALE  2020-2021

| DOCENTE/I | Franchi - Borgese | ##### Classe | # 4^AA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia | Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed applicazioni (TEE) | Durata del corso (h) (h/sett)*33=4*33 |  | 4h/sett Tot. 132 |

# Quadro d’insieme dei moduli didattici

| N | Modulo didattico | Competenza/e | Cod. | Tempi (ore- sett. periodo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RIPASSO | Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite | P4 | Settembre Ottobre |
| 2 | RETI ELETTRICHE IN CORRENTE ALTERNATA ED APPLICAZIONI | Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite | P3 P4 | Novembre Dicembre Gennaio |
| 3 | COMPONENTI A SEMICONDUTTORE: DIODI E TRANSISTORI | Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite | P3 P4 | Febbraio Marzo Aprile |

| # Docente/i | # Franchi - Borgese |  |  | # Classe | # 4^AA | # Materia | # Tecnologie elettrico - elettroniche ed applicazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # MOD. N. |  | # TITOLO |  |  |  | # DURATA |  | # PERIODO |
| # 1 |  | RIPASSO |  |  |  | Circa 30 ore |  | # Settembre Ottobre |
| # Prerequisiti |  | Concetti di base di matematica |  |  |  |  |  |  |
| # Competenze associate al modulo |  |  | # Asse professionale: P4 |  |  |  |  |  |
| # Contenuti |  | Concetti di corrente, tensione, resistenza. Legge di Ohm. Misure di tensione e corrente. Concetti di potenza ed energia. Risoluzione di reti resistive in continua. Partitore di tensione e di corrente. Sovrapposizione effetti. Il condensatore. Carica e scarica di un condensatore. Concetti base di Elettromagnetismo |  |  |  |  |  |  |
| # Metodologia |  | Lezione frontale-interattiva. Discussioni di gruppo. Realizzazione di mappe concettuali.. Esercitazioni pratiche. |  |  |  |  |  |  |
| # Strumenti ed attrezzature |  | libro di testo: Coppelli, Stortoni “Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni”vol.1 – M. Coppelli Bruno Stortoni - A. Mondadori Scuola, appunti e schemi del docente,documentazione recuperata in rete. |  |  |  |  |  |  |
| # Verifiche |  | # 2 verifiche scritte – 1 verifica orale |  |  |  |  |  |  |
| # Criteri di valutazione |  | # In ogni verifica viene assegnato il punteggio per ogni domanda. La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata |  |  |  |  |  |  |
| # Fase di recupero |  | # Revisione individuale e/o di gruppo in itinere. Revisione per gruppi in orario extra curricolare se necessario e dopo approvazione del C.d.Classe |  |  |  |  |  |  |

| # Docente/i | # Franchi - Borgese |  |  | # Classe | # 4^AA | # Materia | # Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # MOD. N. |  | # TITOLO |  |  |  | # DURATA |  | # PERIODO |
| # 2 |  | # RETI ELETTRICHE IN CORRENTE ALTERNATA ED APPLICAZIONI |  |  |  | # Circa 50 ore |  | # Novembre Dicembre Gennaio Febbraio |
| # Prerequisiti |  | Principi fondamentali dell’elettrotecnica |  |  |  |  |  |  |
| # Competenze associate al modulo |  |  | # Asse professionale: P4 |  |  |  |  |  |
| # Contenuti |  | - Grandezze alternate sinusoidali e rappresentazione vettoriale - Semplici circuiti in AC - Circuiti RLC serie e parallelo - Potenza attiva, reattiva ed apparente - Perdita di potenza lungo una linea - Rifasamento - Le macchine elettriche:principio di funzionamento e aspetti costruttivi (trasformatore, motore) |  |  |  |  |  |  |
| # Metodologia |  | Lezione frontale-interattiva. Discussioni di gruppo. Realizzazione di mappe concettuali. |  |  |  |  |  |  |
| # Strumenti ed attrezzature |  | libro di testo: Coppelli, Stortoni “Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni”vol.1 – M. Coppelli Bruno Stortoni - A. Mondadori Scuola, appunti e schemi del docente,documentazione recuperata in rete. |  |  |  |  |  |  |
| # Verifiche |  | # 3 verifiche scritte – 1 verifica orale |  |  |  |  |  |  |
| # Criteri di valutazione |  | # In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. |  |  |  |  |  |  |
| # Fase di recupero |  | # Revisione individuale e/o di gruppo in itinere. Revisione per gruppi in orario extra curricolare se necessario e dopo approvazione del C.d.Classe |  |  |  |  |  |  |

| # Docente/i | # Franchi - Borgese |  |  | # Classe | # 4^AA | # Materia | # Tecnologie elettrico - elettroniche ed applicazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # MOD. N. |  | # TITOLO |  |  |  | # DURATA |  | # PERIODO |
| # 3 |  | # COMPONENTI A SEMICONDUTTORE: DIODI E TRANSISTORI |  |  |  | # Circa 40 ore |  | # Marzo Aprile Maggio |
| # Prerequisiti |  | Struttura dell’atomo e proprietà dei materiali |  |  |  |  |  |  |
| # Competenze associate al modulo |  |  | # Asse professionale: P3 P4 |  |  |  |  |  |
| # Contenuti |  | - Semiconduttori - Caratteristica di una giunzione NP - Diodo raddrizzatore, Diodo zener e LED - Applicazioni dei diodi: circuiti limitatori, stabilizzatori, raddrizzatori, fissatori - Struttura di un transistore bipolare, caratteristiche statiche di un BJT, modi di funzionamento di un BJT, saturazione e interdizione di un BJT - Alimentatori: classificazione e introduzione, raddrizzatore monofase a semplice e doppia semionda, alimentatore a doppia semionda, alimentatori stabilizzati, raddrizzatore trifase a semplice e doppia semionda. |  |  |  |  |  |  |
| # Metodologia |  | Lezione frontale-interattiva. Discussioni di gruppo. Realizzazione di mappe concettuali.. Esercitazioni pratiche. |  |  |  |  |  |  |
| # Strumenti ed attrezzature |  | libro di testo: Coppelli, Stortoni “Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni”vol.2 – M. Coppelli Bruno Stortoni - A. Mondadori Scuola, appunti e schemi del docente,documentazione recuperata in rete. |  |  |  |  |  |  |
| # Verifiche |  | # 2 verifiche scritte – 1 verifica orale |  |  |  |  |  |  |
| # Criteri di valutazione |  | # In ogni verifica viene assegnato il punteggio per ogni domanda. La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata |  |  |  |  |  |  |
| # Fase di recupero |  | # Revisione individuale e/o di gruppo in itinere. Revisione per gruppi in orario extra curricolare se necessario e dopo approvazione del C.d.Classe |  |  |  |  |  |  |